## Rack Bi-Processore Base
CONVENZIONE CONSIP TECNOLOGIE SERVER 3 - LOTTO 3 - SERVER RACKABLE BI-PROCESSORE BASE | [8 empty] | ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL CONFIGURATORE
Descrizione della fornitura: | [8 empty] | 1) Compilare tutti i campi in GIALLO nella parte "Configuratore".
Il Server proposto (Lenovo SR590) è un server di fascia "Midrange" con ottime performance e scalabilita' per una moltitudine di applicazioni. Per dettagli https://lenovopress.com/lp1048-thinksystem-sr590-server-xeon-sp-gen2 | [8 empty] | 2) E' possibile scegliere il numero dei server da acquistare configurati nel medesimo modo.
La configurazione base è formata da 1 CPU, 32 GB di memoria RAM e 2 HDD SAS da 300GB 10k rpm: e' possibile installare fino a 2 CPU, 1TB di memoria RAM e 8 HDD/SSD tramite opzioni "bloccate". | [8 empty] | Nota: Se si vogliono fare differenti configurazioni bisogna creare diversi files di configurazione.
Il sistema permette di alloggiare fino a 2 CPU. Con 1 CPU la RAM massima e' 512GB, con 2 CPU e' 1TB se si utilizzano le opzioni standard. Con le opzioni "free" si puo' arrivare a 2TB e oltre (cambiando le CPU) | [8 empty] | 3) Scegli dal menu a tendita, o indica la quantità sulle varie opzioni (caselle in GIALLO).
Il server supporta 8 DIMM per CPU installata, quindi 8 DIMM nella configurazione base (1 CPU) e fino a 16 con 2 CPU installate
Per ogni CPU installata sono consigliati almeno 32GB di RAM. E' consigliato avere lo stesso quantitativo di DIMM e RAM per CPU. | [8 empty] | ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELLO SCHEMA TECNICO
Per il popolamento della RAM al fine di ottenere migliori prestazioni, vanno seguite delle best practices: per supporto selezionare il SR590 dal Memory Configuration tool https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration | [8 empty] | 1) Attiva ( R ) o disattiva ( £ ) le opzioni con il mouse.
Il sistema permette di alloggiare fino a 8 dischi da 3.5". E' possible espandere ulteriormente il numero e il tipo di dischi (SAS, SATA, SSD e NVMe) da 3.5" ma anche da 2.5" tramite le opzioni "libere". | [8 empty] | 2) Scegli dove posizionare tutte le CPU aggiuntive acquistate.
Tramite le opzioni "libere" e' possibile arrivare a 14 HDD/SSD da 3.5" oppure 16 HDD/SSD da 2.5": in entrambi i casi fino a 4 drives possono essere NVMe hot-swap | [8 empty] | 3) Scegli dove posizionare tutte le RAM aggiutive acquistate.
Il sistema base dispone di 3 slot PCIe 3.0 (slots 1-3) liberi: e' possible espandere ulteriormente il numero di slots utilizzabili fino a 5 (con 2 CPU) tramite le opzioni "libere".
Per qualsiasi dubbio sull'utilizzo del configuratore e per ottenere informazioni tecniche aggiuntive potete chiamare il nostro Call Center al numero 800.238.424
|  | CONFIGURATORE CONVENZIONE TECNOLOGIE SERVER 3 - LOTTO 3 v.0.1 SERVER RACKABLE BI-PROCESSORE BASE | [24 empty] | SCHEMA TECNICO DELLA CONFIGURAZIONE PRESCELTA
NOTE TECNICHE PER UNA CORRETTA CONFIGURAZIONE:
1) Ogni CPU deve avere almeno 1 modulo di ram per funzionare.
|  | ITALWARE S.r.l | [7 empty] | 2) Non puoi mettere RAM dove non c'e' CPU
[10 empty] | RIASSUNTO CONFIGURAZIONE | [17 empty] | VERIFICHE TECNICHE AUTOMATICHE
[28 empty] | CPU Acquistate: | [7 empty] | 1
[10 empty] | n° CPU FISICHE | [5 empty] | 1 | [11 empty] | CPU Correttamente selezionate: | [7 empty] | 1 | VERIFICA OK
[10 empty] | n° CORE | [5 empty] | 8 | [11 empty] | Moduli RAM 32Gb Acquistati | [7 empty] | 1
Amministrazione: |  |  |  | N° Identificativo Ordine |  | Data Ordine |  |  |  | Memoria RAM (GB) | [5 empty] | 32 | [11 empty] | Moduli RAM 32Gb Posizionati | [7 empty] | 1 | VERIFICA OK
[10 empty] | SSD/HDD | [5 empty] | n° 2 HDD 300GB 10k rpm SAS da 3.5"
Referente Consegna |  |  | Telefono |  | email:
Referente Installazione |  |  | Telefono |  | email:
|  | INDICA IL NUMERO DI SERVER DA ACQUISTARE : |  | 3
[6 empty] | Prezzo |  | Totale per |  |  |  |  | TRUE |  | SOCKET 1 | [10 empty] | FALSE |  | SOCKET 2
Cod. art. convenzione | CodiceProdotto | SERVER BASE |  |  |  | Convenzione | Q.tà | Quantità | [5 empty] | CPU |  |  |  | 1 | [12 empty] | 0
SR590_S3 | TS3L3-SRV | Lenovo ThinkSystem SR590, Dimensioni 2U |  |  |  | 1305 | 1 | 1305 | [5 empty] | INSTALLATA
n° 1 Intel® Xeon® Silver 4208 (8C/16T), 11MB L3 Cache, 2.10 GHz
Max n° 2 CPU installabili (kit aggiuntivo da 1 CPU)
|  | 32GB memoria RAM (1 modulo da 32GB) | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAM installabile: 1TB (con 2 CPU installate) | [10 empty] | SLOT DI MEMORIA | [12 empty] | SLOT DI MEMORIA
|  | Dischi fissi installati: n° 2 HDD 300GB 10k rpm SAS da 3.5" | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Dischi fissi installabili: n° 8 (n° 6 liberi) | [6 empty] | 32GB |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 1 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Controller RAID ThinkSystem 730-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter | [37 empty] | 0
|  | Livelli RAID supportati: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | [37 empty] | 0
Porte di rete: n° 2 1Gb RJ45
n° 3 Slot PCI Express 3.0 liberi
36 mesi di garanzia on-site
[5 empty] | Scegli | Prezzo |  | Totale per |  |  |  | SLOT DI MEMORIA 6: Vista anteriore del server * | [19 empty] | Vista posteriore del server * | 0
Cod. art. convenzione | CodiceProdotto | ESPANSIONE CPU (unico KIT con n°4 CPU aggiuntive) |  |  | Quantità | Convenzione | Q.tà | Quantità | [31 empty] | 0
4XG7A14941_S3 | TS3L3-1P | KIT CON n° 1 Intel® Xeon® Silver 4208 (8C/16T), 11MB L3 Cache, 2.10 GHz |  |  | 0 | 386 | 0 | 0 | [31 empty] | 0
|  | ESPANSIONE MEMORIA RAM |  |  | Indica | Prezzo |  | Totale per | [31 empty] | 0
Cod. art. convenzione | CodiceProdotto | (massimo 15 moduli aggiuntivi) |  |  | Quantità | Convenzione | Q.tà | Quantità
4ZC7A08709_S3 | TS3L3-RAM32 | Modulo da 32GB TruDDR4 2933 MHz |  |  | 0 | 250 | 0 | 0
|  | DISCHI FISSI AGGIUNTIVI |  |  | Scegli | Prezzo |  | Totale per
Cod. art. convenzione | CodiceProdotto | (massimo 6 dischi TOTALI aggiuntivi) |  |  | Quantità | Convenzione | Q.tà | Quantità
7XB7A00045_S3 | TS3L3-8TB | ThinkSystem 3.5" 8TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD |  |  | 0 | 203 | 0 | 0
7XB7A00043_S3 | TS3L3-4TB | ThinkSystem 3.5" 4TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD |  |  | 0 | 147 | 0 | 0
7XB7A00042_S3 | TS3L3-2TB | ThinkSystem 3.5" 2TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD |  |  | 0 | 153 | 0 | 0
7XB7A00042_S3 | TS3L3-1TB | ThinkSystem 3.5" 1TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD |  |  | 0 | 133 | 0 | 0
7XB7A00063_S3 | TS3L3-300GB | ThinkSystem 3.5" 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD |  |  | 0 | 98 | 0 | 0
|  | SCHEDE DI RETE AGGIUNTIVE |  |  | Indica | Prezzo |  | Totale per
Cod. art. convenzione | CodiceProdotto | (massimo 8 schede TOTALI aggiuntive) |  |  | Quantità | Convenzione | Q.tà | Quantità | [29 empty] | * La totalita' dei PCIe slots mostrati e' ottenibile solo con 8 CPU e tramite le opzioni "free"
7ZT7A00482_S3 | TS3L3-LAN1 | Scheda di rete n° 2 Gigabit RJ45 - ThinkSystem Broadcom 5720 1GbE RJ45 2-Port PCIe Ethernet Adapter |  |  | 0 | 27.56 | 0 | 0
4XC7A08270_S3 | TS3L3-LAN10 | Scheda di rete n° 2 porte 10Gb con 2 moduli ottici SFP+, ThinkSystem Marvell QL41232 10/25GbE SFP28 2-Port PCIe Ethernet Adapter |  |  | 0 | 175 | 0 | 0
4XC7A08270_25Gb_S3 | TS3L3-LAN25 | Scheda di rete n° 2 porte 25Gb con 2 moduli ottici SFP28, ThinkSystem Marvell QL41232 10/25GbE SFP28 2-Port PCIe Ethernet Adapter |  |  | 0 | 327 | 0 | 0
4XC7A08228_S3 | TS3L3-LAN4 | Scheda di rete n° 2 porte 10Gb (CNA) con 2 moduli ottici SFP+, ThinkSystem QLogic QL41262 10/25GbE SFP28 2-Port PCIe Ethernet Adapter |  |  | 0 | 206 | 0 | 0
01CV760_S3 | TS3L3-FC | Scheda Fiber Channel n° 2 porte - ThinkSystem QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Dual-port HBA |  |  | 0 | 326 | 0 | 0
|  | SISTEMA OPERATIVO OPZIONALE |  |  | Indica | Prezzo |  | Totale per
Cod. art. convenzione | CodiceProdotto | (Attenzione al numero di CORE da abbinare alle licenze) |  |  | Quantità | Convenzione | Q.tà | Quantità
7S050015WW | TS3L3-WinServSTD | Windows Server 2019 Standard 2CPU/16Core OEM |  |  | 0 | 671 | 0 | 0
7S050024WW | TS3L3-WinServ1DEV | Windows Server 2019 Cal Device OEM |  |  | 0 | 25.26 | 0 | 0
7S050025WW | TS3L3-WinServ1US | Windows Server 2019 Cal User OEM |  |  | 0 | 32.27 | 0 | 0
7S05002LWW | TS3L3-WinServSTDL | Windows Server 2019 Standard Licenses Pack 2 Core OEM |  |  | 0 | 95.7 | 0 | 0
OS-LV | TS3L3-LIN | Distribuzione del sistema operativo di tipo Open Source |  |  | 0 | 46 | 0 | 0
[5 empty] | Scegli | Prezzo |  | Totale per
Cod. art. convenzione | CodiceProdotto | ESTENSIONI DI GARANZIA |  |  | Quantità | Convenzione | Q.tà | Quantità
EST24_S3 | TS3L3-ESTGAR | Estensione di garanzia di 24 mesi (60 mesi totali) |  |  | 0 | 81 | 0 | 0
HDDRet | TS3L3-HDDRet | Servizio Hard Disk retention per 36 mesi |  |  | 0 | 153 | 0 | 0
HDDRet-60 | TS3L3-HDDRet-60 | Servizio Hard Disk retention per 60 mesi |  |  | 0 | 255 | 0 | 0
[5 empty] | Indica | Prezzo |  | Totale per
Cod. art. convenzione | CodiceProdotto | OPZIONI EXTRA SERVER |  |  | Quantità | Convenzione | Q.tà | Quantità
RPMM6KLRT_S3 | TS3L3-UPS3000V | UPS PowerMe Tipo rack con capacità 3000VA |  |  | 0 | 372 | 0 | 0 |  | * Il numero di HDD/SSD installabili mostrato e' ottenibile solo con le opzioni "free"
RIS1701_S3 | TS3L3-GUI | Unità KVM ROSE-Electronics Italia, monitor 17", tastiera e touch pad mouse |  |  | 0 | 444 | 0 | 0
RIS116-IP_S3 | TS3L3-KVM | Switch KVM 16 porte ROSE-Electronics Italia, con possibilità di gestione da remoto attraverso Ethernet |  |  | 0 | 502 | 0 | 0
PMSR426010_S3 | TS3L3-RACK42 | Rack PowerMe per Server Enterprise Lenovo RACK 42U L600*P1000*2000H |  |  | 0 | 543 | 0 | 0
[6 empty] | TOTALE COSTO SINGOLO SERVER ( IVA esclusa) |  | 1305
[6 empty] | Numero SERVER da acquistare |  | 3
[6 empty] | TOTALE ORDINE ( IVA esclusa) |  | 3915
|  |  | TOTALE COSTO OPZIONI LIBERE (acquistabile per un massimo del 20% del Totale Ordine) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | IVA (22%) |  | 861.3
[6 empty] | TOTALE ORDINE ( IVA compresa) |  | 4776.3
Note:

## Opzioni Libere
Tecnologie Server 3
Lotto 3 - Server bi-processore Base - Ulteriori componenti opzionali (20%) - Corrispettivi
Denominazione | Codice Prodotto | C/S* | Descrizione | Quantità | Prezzo (IVA ESCLUSA) | Prezzo (IVA ESCLUSA)
Processore | 4XG7A37923 | C | ThinkSystem SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Silver 4216 16C 100W 2.1GHz Processor Option Kit w/o FAN (UPGRADE PROCESSORE BASE) |  | 494 | 0
Processore | 4XG7A37923 | C/S | ThinkSystem SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Silver 4216 16C 100W 2.1GHz Processor Option Kit w/o FAN (PROCESSORE AGGIUNTIVO) |  | 902 | 0
Processore | 4XG7A63272 | C | ThinkSystem SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 5218R 20C 125W 2.1GHz Processor Option Kit w/o FAN (UPGRADE PROCESSORE BASE) |  | 880 | 0
Processore | 4XG7A63272 | C/S | ThinkSystem SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 5218R 20C 125W 2.1GHz Processor Option Kit w/o FAN (PROCESSORE AGGIUNTIVO) |  | 1086 | 0
Processore | 4XG7A37974 | C | ThinkSystem SR590/SR650 Intel Xeon Gold 5220R 24C 150W 2.2GHz Processor Option Kit w/o FAN (UPGRADE PROCESSORE BASE) |  | 1200 | 0
Processore | 4XG7A37974 | C/S | ThinkSystem SR590/SR650 Intel Xeon Gold 5220R 24C 150W 2.2GHz Processor Option Kit w/o FAN (PROCESSORE AGGIUNTIVO) |  | 1682 | 0
Processore | 4XG7A37951 | C | ThinkSystem SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 5222 4C 105W 3.8GHz Processor Option Kit w/o FAN (UPGRADE PROCESSORE BASE) |  | 886 | 0
Processore | 4XG7A37951 | C/S | ThinkSystem SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Gold 5222 4C 105W 3.8GHz Processor Option Kit w/o FAN (PROCESSORE AGGIUNTIVO) |  | 1628 | 0
Processore | 4XG7A38082 | C | ThinkSystem SR590/SR650 Intel Xeon Gold 6226R 16C 150W 2.9GHz Processor Option Kit w/o FAN (UPGRADE PROCESSORE BASE) |  | 968 | 0
Processore | 4XG7A38082 | C/S | ThinkSystem SR590/SR650 Intel Xeon Gold 6226R 16C 150W 2.9GHz Processor Option Kit w/o FAN (PROCESSORE AGGIUNTIVO) |  | 1107 | 0
Processore | 4XG7A38081 | C | ThinkSystem SR590/SR650 Intel Xeon Gold 6230R 26C 150W 2.1GHz Processor Option Kit w/o FAN (UPGRADE PROCESSORE BASE) |  | 1598 | 0
Processore | 4XG7A38081 | C/S | ThinkSystem SR590/SR650 Intel Xeon Gold 6230R 26C 150W 2.1GHz Processor Option Kit w/o FAN (PROCESSORE AGGIUNTIVO) |  | 1630 | 0
Memoria | 4X77A12186 | C/S | ThinkSystem 64GB TruDDR4 Performance+ 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM |  | 422 | 0
Memoria | 4ZC7A15111 | C/S | ThinkSystem featuring Intel Optane DC 256GB Persistent Memory |  | 1788 | 0
Memoria | 4ZC7A15112 | C/S | ThinkSystem featuring Intel Optane DC 512GB Persistent Memory |  | 7650 | 0
Storage | 7Y37A01093 | C/S | ThinkSystem M.2 with Mirroring Enablement Kit |  | 60 | 0
Storage | 4XB7A17073 | C/S | ThinkSystem M.2 5300 480GB SATA 6Gbps Non-Hot Swap SSD |  | 146 | 0
Storage | 7Y37A01085 | C/S | ThinkSystem RAID 930-16i 4GB Flash PCIe 12Gb Adapter |  | 644 | 0
Storage | 7Y37A01089 | C/S | ThinkSystem 430-16i SAS/SATA HBA |  | 254 | 0
Storage | 4XB7A10230 | C/S | ThinkSystem 2.5" SS530 800GB Performance SAS 12Gb Hot Swap SSD |  | 958 | 0
Storage | 4XB7A10231 | C/S | ThinkSystem 2.5" SS530 1.6TB Performance SAS 12Gb Hot Swap SSD |  | 1634 | 0
Storage | 4XB7A17064 | C/S | ThinkSystem 2.5" PM1645a 3.2TB Mainstream SAS 12Gb Hot Swap SSD |  | 1187 | 0
Storage | 4XB7A17054 | C/S | ThinkSystem 2.5" PM1643a 3.84TB Entry SAS 12Gb Hot Swap SSD |  | 1187 | 0
Storage | 4XB7A17055 | C/S | ThinkSystem 2.5" PM1643a 7.68TB Entry SAS 12Gb Hot Swap SSD |  | 2214 | 0
Storage | 4XB7A13637 | C/S | ThinkSystem 2.5" Intel S4610 3.84TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |  | 1355 | 0
Storage | 4XB7A17079 | C/S | ThinkSystem 2.5" 5300 3.84TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |  | 871 | 0
Storage | 4XB7A17080 | C/S | ThinkSystem 2.5" 5300 7.68TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |  | 1655 | 0
Storage | 4XB7A38145 | C/S | ThinkSystem 2.5" 5210 3.84TB Entry SATA 6Gb Hot Swap QLC SSD |  | 600 | 0
Storage | 4XB7A38146 | C/S | ThinkSystem 2.5" 5210 7.68TB Entry SATA 6Gb Hot Swap QLC SSD |  | 1114 | 0
Storage | 4XB7A64175 | C/S | ThinkSystem U.3 Kioxia CM6-V 800GB Mainstream NVMe PCIe 4.0 x4 Hot Swap SSD |  | 579 | 0
Storage | 4XB7A17112 | C/S | ThinkSystem U.3 Kioxia CM6-V 1.6TB Mainstream NVMe PCIe 4.0 x4 Hot Swap SSD |  | 767 | 0
Storage | 4XB7A17113 | C/S | ThinkSystem U.3 Kioxia CM6-V 3.2TB Mainstream NVMe PCIe 4.0 x4 Hot Swap SSD |  | 1376 | 0
Storage | 4XB7A17114 | C/S | ThinkSystem U.3 Kioxia CM6-V 6.4TB Mainstream NVMe PCIe 4.0 x4 Hot Swap SSD |  | 2690 | 0
Storage | 4XB7A17146 | C/S | ThinkSystem U.2 Intel P5500 3.84TB Entry NVMe PCIe 4.0 x4 Hot Swap SSD |  | 1070 | 0
Storage | 4XB7A17147 | C/S | ThinkSystem U.2 Intel P5500 7.68TB Entry NVMe PCIe 4.0 x4 Hot Swap SSD |  | 2126 | 0
Networking | 7ZT7A00496 | C/S | ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-Port PCIe Ethernet Adapter |  | 207 | 0
Networking | 7ZT7A00518 | C/S | ThinkSystem QLogic QLE2742 PCIe 32Gb 2-Port SFP+ Fibre Channel Adapter |  | 1099 | 0
Memoria | 4ZC7A08710 | C/S | ThinkSystem 64GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM |  | 367 | 0
Storage | 4XH7A08763 | C/S | ThinkSystem SR590 2.5" SATA/SAS 8-Bay Backplane Kit |  | 90 | 0
Storage | 4XH7A08764 | C/S | ThinkSystem SR590 2.5" AnyBay 8-Bay Backplane Kit |  | 172 | 0
Storage | 4XH7A08771 | C/S | ThinkSystem SR550/SR590/SR650 3.5" SATA/SAS 12-Bay Backplane Upgrade Kit |  | 238 | 0
Storage | 4XH7A08785 | C/S | ThinkSystem SR590/SR650 3.5" AnyBay 12-Bay Backplane Upgrade Kit |  | 335 | 0
Storage | 7XH7A06253 | C/S | ThinkSystem SR590/SR650 Rear HDD/SSD Kit |  | 174 | 0
Storage | 7Y37A01088 | C/S | ThinkSystem 430-8i SAS/SATA HBA |  | 155 | 0
Storage | 7Y37A01081 | C/S | ThinkSystem 1610-4P NVMe Switch Card |  | 398 | 0
Storage | 7XB7A00069 | C/S | ThinkSystem 2.5" 2.4TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD |  | 274 | 0
Storage | 7XB7A00028 | C/S | ThinkSystem 2.5" 1.8TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD |  | 248 | 0
Storage | 4XB7A10219 | C/S | ThinkSystem 2.5" SS530 400GB Performance SAS 12Gb Hot Swap SSD |  | 623 | 0
Storage | 4XB7A17062 | C/S | ThinkSystem 2.5" PM1645a 800GB Mainstream SAS 12Gb Hot Swap SSD |  | 368 | 0
Storage | 4XB7A17063 | C/S | ThinkSystem 2.5" PM1645a 1.6TB Mainstream SAS 12Gb Hot Swap SSD |  | 675 | 0
Storage | 4XB7A38175 | C/S | ThinkSystem 2.5" PM1643a 960GB Entry SAS 12Gb Hot Swap SSD |  | 368 | 0
Storage | 4XB7A38176 | C/S | ThinkSystem 2.5" PM1643a 1.92TB Entry SAS 12Gb Hot Swap SSD |  | 675 | 0
Storage | 7XB7A00046 | C/S | ThinkSystem 3.5" 10TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD |  | 359 | 0
Storage | 7XB7A00067 | C/S | ThinkSystem 3.5" 12TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD |  | 394 | 0
Storage | 4XB7A13906 | C/S | ThinkSystem 3.5" 14TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD |  | 452 | 0
Storage | 4XB7A13911 | C/S | ThinkSystem 3.5" 16TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD |  | 522 | 0
Storage | 4XB7A38266 | C/S | ThinkSystem 3.5" 18TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD |  | 682 | 0
Storage | 4XB7A10234 | C/S | ThinkSystem 3.5" SS530 800GB Performance SAS 12Gb Hot Swap SSD |  | 960 | 0
Storage | 4XB7A10235 | C/S | ThinkSystem 3.5" SS530 1.6TB Performance SAS 12Gb Hot Swap SSD |  | 1636 | 0
Storage | 4XB7A10236 | C/S | ThinkSystem 3.5" SS530 3.2TB Performance SAS 12Gb Hot Swap SSD |  | 3251 | 0
Storage | 4XB7A17066 | C/S | ThinkSystem 3.5" PM1645a 800GB Mainstream SAS 12Gb Hot Swap SSD |  | 374 | 0
Storage | 4XB7A17043 | C/S | ThinkSystem 3.5" PM1645a 1.6TB Mainstream SAS 12Gb Hot Swap SSD |  | 679 | 0
Storage | 4XB7A17058 | C/S | ThinkSystem 3.5" PM1643a 3.84TB Entry SAS 12Gb Hot Swap SSD |  | 1192 | 0
Storage | 4XB7A17059 | C/S | ThinkSystem 3.5" PM1643a 7.68TB Entry SAS 12Gb Hot Swap SSD |  | 2218 | 0
Storage | 4XB7A13641 | C/S | ThinkSystem 3.5" Intel S4610 960GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |  | 340 | 0
Storage | 4XB7A13642 | C/S | ThinkSystem 3.5" Intel S4610 1.92TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |  | 688 | 0
Storage | 4XB7A13643 | C/S | ThinkSystem 3.5" Intel S4610 3.84TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |  | 1358 | 0
Storage | 4XB7A17084 | C/S | ThinkSystem 3.5" 5300 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |  | 464 | 0
Storage | 4XB7A17085 | C/S | ThinkSystem 3.5" 5300 3.84TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |  | 876 | 0
Storage | 4XB7A17086 | C/S | ThinkSystem 3.5" 5300 7.68TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |  | 1659 | 0
Expansion | 4XH7A08780 | C/S | ThinkSystem SR590 (x16/x8)/(x16/x16) PCIe FH Riser 2 Kit |  | 47 | 0
Expansion | 4XH7A08791 | C/S | ThinkSystem SR650/SR550/SR590 Micron5100 480G M.2 Airduct Upgrade Kit |  | 24 | 0
Expansion | 7Y75CTO1WW | C/S | Lenovo ThinkSystem DE4000H Hybrid Flash Array SFF |  | 7626 | 0
Expansion | 7Y77CTO1WW | C/S | Lenovo ThinkSystem DE4000H Hybrid Flash Array 4U60 |  | 13523 | 0
Storage | 4XB7A14105 | C/S | Lenovo ThinkSystem DE Series 800GB 3DWD 2.5" SSD 2U24 |  | 588 | 0
Storage | 4XB7A14106 | C/S | Lenovo ThinkSystem DE Series 1.6TB 3DWD 2.5" SSD 2U24 |  | 842 | 0
Storage | 4XB7A14108 | C/S | Lenovo ThinkSystem DE Series 3.2TB 3DWD 2.5" SSD 2U24 |  | 1251 | 0
Storage | 4XB7A14173 | C/S | Lenovo DE Series 3.84TB 1DWD 2.5" SSD 2U24 |  | 1358 | 0
Storage | 4XB7A14176 | C/S | Lenovo DE Series 7.68TB 1DWD 2.5" SSD 2U24 |  | 2204 | 0
Storage | 4XB7A14125 | C/S | Lenovo ThinkSystem DE Series 8TB 7.2K 3.5" HDD 4U60 |  | 267 | 0
Storage | 4XB7A14126 | C/S | Lenovo ThinkSystem DE Series 10TB 7.2K 3.5" HDD 4U60 |  | 362 | 0
Storage | 4XB7A14128 | C/S | Lenovo ThinkSystem DE Series 12TB 7.2K 3.5" HDD 4U60 |  | 396 | 0
Storage | 4XB7A64876 | C/S | Lenovo ThinkSystem DE Series 16TB 7.2K 3.5" HDD 4U60 |  | 523 | 0
Storage | 4XB7A14124 | C/S | Lenovo ThinkSystem DE Series 4TB 7.2K 3.5" HDD 4U60 |  | 187 | 0
Storage | 4XB7A14127 | C/S | Lenovo ThinkSystem DE Series 10TB 7.2K 3.5" HDD SED FIPS 140-2 4U60 |  | 362 | 0
Storage | 4XB7A14115 | C/S | Lenovo ThinkSystem DE Series 800GB 3DWD 2.5" SSD 4U60 |  | 588 | 0
Storage | 4XB7A14116 | C/S | Lenovo ThinkSystem DE Series 1.6TB 3DWD 2.5" SSD 4U60 |  | 843 | 0
Storage | 4XB7A14117 | C/S | Lenovo ThinkSystem DE Series 1.6TB 3DWD 2.5" SSD SED FIPS 140-2 4U60 |  | 858 | 0
Storage | 4XB7A14107 | C/S | Lenovo ThinkSystem DE Series 1.6TB 3DWD 2.5" SSD SED FIPS 140-2 2U24 |  | 856 | 0
Storage | 4M17A13527 | C/S | Lenovo 10Gb iSCSI/16Gb FC Universal SFP+ Module |  | 52 | 0
Networking | 4XF7A14917 | C/S | 1G RJ45 iSCSI SFP+ Module 1 pack |  | 78 | 0
Networking | 4Z57A10848 | C/S | Lenovo 5m LC-LC OM4 MMF Cable |  | 31 | 0
[5 empty] | Totale Opzioni Libere (IVA Esclusa) | 0
(*) C = acquistabile solo contestualmente all'apparecchiatura di base; S = acquistabile sia contestualmente che successivamente all'apparecchiatura di base