## Enterprise Huawei
CONVENZIONE CONSIP TECNOLOGIE SERVER 1 - LOTTO 3 | [7 empty] | ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL CONFIGURATORE
Descrizione della fornitura: | [7 empty] | 1) Compilare tutti i campi in GIALLO nella parte "Configuratore".
Il server proposto (Huawei FusionServer RH8100 v3) è ad altessime prestazioni "Enterprise" in uno spazio molto ristretto (8U). | [7 empty] | 2) E' possibile scegliere il numero dei server da acquistare configurati nel medesimo modo.
Il sitema permette di installare fino a 8 CPU e fino a 12 dischi fissi. | [7 empty] | Nota: Se si vogliono fare differenti configurazioni bisogna creare diversi files di configurazione.
Per ogni CPU fisica si possono installare fino a 16 moduli di memoria (24 per due CPU). | [7 empty] | 3) Scegli dal menu a tendita, o indica la quantità sulle varie opzioni (caselle in GIALLO).
Ciò consente di avere una densità computazionale molto elevata occupando pochissimo spazio in Server Farm.
La parte elettrica (con 4 alimentatori) e il percorso dell'aria ben progettato aiuta a dissipare rapidamente il calore interno. | [7 empty] | ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELLO SCHEMA TECNICO
La configurazione base iniziale è composta da 4 CPU, 512Gb (16x32Gb) di memoria Ram e n° 2 SSD da 800 GB. | [7 empty] | 1) Attiva ( R ) o disattiva ( £ ) le opzioni con il mouse.
È possibile installare fino a 8 CPU, 6144 GB (192x32 GB) di RAM e 12 dischi rigidi per ciascun server. | [7 empty] | 2) Scegli dove posizionare tutte le CPU aggiuntive acquistate.
Per qualsiasi dubbio sull'utilizzo del configuratore e per ottenere informazioni tecniche aggiuntive potete chiamare | [7 empty] | 3) Scegli dove posizionare tutte le RAM aggiutive acquistate.
il nostro Call Center al numero 800-23.84.24 | [7 empty] | 4) Scegli dove posizionare tutti gli HD aggiuntivi acquistati.
| CONFIGURATORE CONVENZIONE TECNOLOGIE SERVER 1 - LOTTO 3 v.0.4 | [24 empty] | SCHEMA TECNICO DELLA CONFIGURAZIONE PRESCELTA
|  | SERVER ENTERPRISE HUAWEI | [6 empty] | NOTE TECNICHE PER UNA CORRETTA CONFIGURAZIONE:
1) Ogni CPU deve avere almeno 2 moduli di ram per funzionare.
| FORNITORE (RTI): ITALWARE SRL, ZUCCHETTI INFORMATICA SPA, TELECOM ITALIA SPA | [7 empty] | 2) Non puoi mettere RAM dove non c'e' CPU
[9 empty] | RIASSUNTO CONFIGURAZIONE | [17 empty] | VERIFICHE TECNICHE AUTOMATICHE
[27 empty] | CPU Acquistate: | [7 empty] | 4 | [9 empty] | HD 300Gb Acquistati | [5 empty] | 0
[9 empty] | n° CPU FISICHE | [5 empty] | 4 | [11 empty] | CPU Correttamente selezionate: | [7 empty] | 4 | VERIFICA OK | [8 empty] | HD 300Gb Posizionati | [5 empty] | 0 | VERIFICA OK
[9 empty] | n° CORE | [5 empty] | 96 | [11 empty] | Moduli RAM 16Gb Acquistati | [7 empty] | 0 | [9 empty] | HD 1.2 Tb Acquistati | [5 empty] | 0
Amministrazione: |  |  | N° Identificativo Ordine |  | Data Ordine |  |  |  | Memoria RAM (Gb) | [5 empty] | 512 | [11 empty] | Moduli RAM 16Gb Posizionati | [7 empty] | 0 | VERIFICA OK | [8 empty] | HD 1.2 Tb Posizionati | [5 empty] | 0 | VERIFICA OK
[9 empty] | n° HD 300Gb | [5 empty] | 0 | [11 empty] | Moduli RAM 32Gb Acquistati | [7 empty] | 16 | [9 empty] | SSD 800GB Acquistati | [5 empty] | 2
Referente Consegna |  | Telefono |  | email: |  |  |  |  | n° HD 1.2 Tb | [5 empty] | 0 | [11 empty] | Moduli RAM 32Gb Posizionati | [7 empty] | 16 | VERIFICA OK | [8 empty] | SSD 800GB Posizionati | [5 empty] | 2 | VERIFICA OK
[9 empty] | n° SSD 800GB | [5 empty] | 2 | [29 empty] | SSD 1.6TB Acquistati | [5 empty] | 0
Referente Installazione |  | Telefono |  | email: |  |  |  |  | n° SSD 1.6TB | [5 empty] | 0 | [29 empty] | SSD 1.6TB Posizionati | [5 empty] | 0 | VERIFICA OK
|  | INDICA IL NUMERO DI SERVER DA ACQUISTARE : | 1
SCHEMA DI CONFIGURAZIONE DEL SERVER
[5 empty] | Prezzo |  | Totale per |  |  |  |  | TRUE |  | SOCKET 1 | [10 empty] | TRUE |  | SOCKET 3 | [10 empty] | TRUE |  | SOCKET 5 | [10 empty] | TRUE |  | SOCKET 7
Cod. art. convenzione | SERVER BASE |  |  |  | Convenzione | Q.tà | Quantità | [5 empty] | CPU |  |  |  | 1 | [8 empty] | CPU |  |  |  | 1 | [8 empty] | CPU |  |  |  | 1 | [8 empty] | CPU |  |  |  | 1
RH8100_V3 | Server RH8100 V3 (System Chassis Module,4CPU, max to 8CPU,Include BIO board), altezza 8U |  |  |  | 31875.97 | 1 | 31875.97 | [5 empty] | INSTALLATA | [12 empty] | INSTALLATA | [12 empty] | INSTALLATA | [12 empty] | INSTALLATA
n° 4 Intel Xeon E7-8870 v4 (2.1GHz/20-core/50MB/140W) Processor
Max n° 8 CPU installabili (kit aggiuntivo da 4 CPU)
| 512GB memoria RAM (16 moduli da 32GB) | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAM installabile: 6144 Gb (con 8 CPU installate) | [11 empty] | SLOT DI MEMORIA | [12 empty] | SLOT DI MEMORIA | [12 empty] | SLOT DI MEMORIA | [12 empty] | SLOT DI MEMORIA
| Dischi fissi installati: n° 2 SSD, 800GB, ES3500S V3 ,SAS 12Gb/s 2.5" | [7 empty] | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | 4 | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | 4 | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | 4 | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | 4
| Dischi fissi installabili: n° 12 (n° 10 liberi) | [6 empty] | 16GB | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  |  | 0
| RU430C(LSI3108) SAS/SATA RAID Card,RAID0,1,5,6,10,50,60,12Gb/s,2GB Cache,SuperCap | [6 empty] | 32GB | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 4 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 4 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | 4 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 4
Livelli RAID supportati: 0,1,5,6,10,50,60
| Porte di rete: n° 2 Gigabit 10/100/1000Mbit RJ45 | [7 empty] | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A |  | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A |  | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A |  | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A
| n° 7 Slot PCI Express 3.0 liberi | [6 empty] | 16GB | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | 0
| 36 mesi di garanzia on-site | [6 empty] | 32GB | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | 0
|  |  |  | Scegli | Prezzo |  | Totale per |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cod. art. convenzione | ESPANSIONE CPU (unico KIT con n°4 CPU aggiuntive) |  |  | Quantità | Convenzione | Q.tà | Quantità |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41020591 | Kit 4 x Intel Xeon E7-8870 v4(2.1GHz/20-core/50MB/140W) Processor |  |  | 0 | 10998.62 | 0 | 0 |  | 5A: SLOT DI MEMORIA | [5 empty] | SLOT DI MEMORIA | [12 empty] | SLOT DI MEMORIA | [12 empty] | SLOT DI MEMORIA
| ESPANSIONE MEMORIA RAM |  |  | Indica | Prezzo |  | Totale per |  | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | 0 | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | 0 | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | 0 | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | 0
Cod. art. convenzione | (massimo 176 moduli aggiuntivi) |  |  | Quantità | Convenzione | Q.tà | Quantità | 16GB | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
02311TEE-16 | DDR4 RDIMM Memory,16GB,2400MT/s,2Rank(1G*8bit),1.2V,ECC,Reinforced memory |  |  | 0 | 174.87 | 0 | 0 | 32GB | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0
02311TEF-32 | DDR4 RDIMM Memory,32GB,2400MT/s,2Rank(2G*4bit),1.2V,ECC,Reinforced memory |  |  | 0 | 349.82 | 0 | 0
02311TEF-64 | 2*DDR4 RDIMM Memory,32GB,2400MT/s,2Rank(2G*4bit),1.2V,ECC,Reinforced memory |  |  | 0 | 799.66 | 0 | 0 |  | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A |  | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A |  | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A |  | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A
| DISCHI FISSI AGGIUNTIVI |  |  | Indica | Prezzo |  | Totale per | 16GB | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | 0
Cod. art. convenzione | (massimo 10 dischi TOTALI aggiuntivi) |  |  | Quantità | Convenzione | Q.tà | Quantità | 32GB | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | 0
02311HAK-SE | HDD, 300GB, SAS 12Gb/s,10K rpm,128MB or above,2.5inch(2.5inch Drive Bay) |  |  | 0 | 159.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02311HAN-SE | HDD, 1200GB, SAS 12Gb/s,10K rpm,128MB or above,2.5inch(2.5inch Drive Bay) |  |  | 0 | 319.73 | 0 | 0 |  | 4A: FALSE; 6A: SOCKET 2 |  |  |  |  | FALSE |  | SOCKET 4 | [10 empty] | FALSE |  | SOCKET 6 | [10 empty] | FALSE |  | SOCKET 8
02311PPL | SSD, 800GB, ES3500S V3, SAS 12Gb/s, Read Intensive, 1 DWPD,2.5inch(2.5 inch Drive Bay),LE Series |  |  | 0 | 1994.37 | 0 | 0 |  | 9A: 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
02311HAJ | SSD, 1600GB, SAS 12Gb/s,Write Intensive,Sunset Cove Plus Series,2.5inch(2.5inch Drive Bay),ME Series |  |  | 0 | 2995.94 | 0 | 0 | bar: 5A to 8A
| SCHEDE DI RETE AGGIUNTIVE |  |  | Indica | Prezzo |  | Totale per | bar: 5A to 8A
Cod. art. convenzione | (massimo 7 schede TOTALI aggiuntive) |  |  | Quantità | Convenzione | Q.tà | Quantità | bar: 5A to 8A
02311CVV | Ethernet Adapter,1Gb Electrical Interface(Intel I350),2-Port,RJ45,PCIe 2.0 x4 |  |  | 0 | 39.84 | 0 | 0
6310041-SENT | Network Card,10 Gigabit,LC Fiber Optic,2 ports,PCIE 2.0 X8-8086-10FB-2,No Driver CD |  |  | 0 | 669.46 | 0 | 0
6030223-SENT | EMULEX,CNA-FCoE,10Gb,2-Port,SFP+(with 2x Multi-mode Optical Transceiver),PCIe 2.0 x8 |  |  | 0 | 849.34 | 0 | 0
6030216 | Emulex,FC HBA,8Gb(LPe12000),1-Port,SFP+(with 1x Multi-mode Optical Transceiver),PCIe 2.0 X4¦PCIe 1.0 x8 |  |  | 0 | 997.71 | 0 | 0 | [20 empty] | SCHEMA DI CONFIGURAZIONE DEI DISCHI FISSI
| SISTEMA OPERATIVO OPZIONALE |  |  | Indica | Prezzo |  | Totale per | [24 empty] | SLOT HARD DISK
Cod. art. convenzione | (Attenzione al numero di CORE da abbinare alle licenze) |  |  | Quantità | Convenzione | Q.tà | Quantità | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
P73-07117-HU-SENT | Windows Server 2016 Standard 2CPU/16Core OEM |  |  | 0 | 599.76 | 0 | 0 | [19 empty] | HDD 300Gb | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
P73-07255-HU-SENT | Windows Server 2016 Standard Add-License 2CPU/16Core OEM |  |  | 0 | 599.76 | 0 | 0 | [19 empty] | HDD 1.2Tb | 1: FALSE; 2: FALSE; 3: FALSE; SLOT HARD DISK 5: FALSE; SLOT HARD DISK 7: FALSE; SLOT HARD DISK 11: FALSE; SLOT HARD DISK 12: FALSE | 0
9EM-00558-VAD3YY1-HU-SENT | Windows Server 2016 Licenses Pack 2 CORE |  |  | 0 | 74.72 | 0 | 0 | [19 empty] | SDD 800Gb | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 2
R18-05191-HU-SENT | Windows Server 2016 Cal Device OEM |  |  | 0 | 24.99 | 0 | 0 | [19 empty] | SDD 1.6Tb | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 0
R18-05229-HU-SENT | Windows Server 2016 Cal User OEM |  |  | 0 | 24.95 | 0 | 0
P71-08655-HU-SENT | Windows Server 2016 Datacenter OEM |  |  | 0 | 2437.27 | 0 | 0 | [20 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P71-08773-HU-SENT | Windows Server 2016 Datacenter Add-License OEM |  |  | 0 | 2435.78 | 0 | 0
OS-HU-SENT | Distribuzione del sistema operativo di tipo Open Source |  |  | 0 | 34.41 | 0 | 0
|  |  |  | Scegli | Prezzo |  | Totale per | [8 empty] | (visione anteriore del server) | [26 empty] | (visione posteriore del server)
Cod. art. convenzione | ESTENSIONI DI GARANZIA |  |  | Quantità | Convenzione | Q.tà | Quantità
EST12-HU-SENT | Estensione di garanzia di 12 mesi (48 mesi totali) |  |  | 0 | 148.8 | 0 | 0
EST24-HU-SENT | Estensione di garanzia di 24 mesi (60 mesi totali) |  |  | 0 | 394.01 | 0 | 0
|  |  |  | Indica | Prezzo |  | Totale per
Cod. art. convenzione | OPZIONI EXTRA SERVER |  |  | Quantità | Convenzione | Q.tà | Quantità
KUPSSV1006R-HU | UPS Bragamoro Orion Plus Tipo convertibile tower/rack con capacità 6000VA |  |  | 0 | 749.88 | 0 | 0
TS-VDR-F9857N-HU-SENT | Unità KVM monitor 17", tastiera e touch pad mouse con switch intercambiabile |  |  | 0 | 539.46 | 0 | 0
BMRACKSV01-A-BUNDLE-RACK-HU-SENT | Rack Bragamoro per Server Enterprise Lenovo RACK 42U L600*P1000*2000H |  |  | 0 | 873.35 | 0 | 0
RIS116-IP-HU-SENT | Switch KVM 16 porte con possibilità di gestione da remoto attraverso Ethernet |  |  | 0 | 579.74 | 0 | 0
[5 empty] | TOTALE COSTO SINGOLO SERVER ( IVA esclusa) |  | 31875.97
[5 empty] | Numero SERVER da acquistare |  | 1
[5 empty] | TOTALE ORDINE ( IVA esclusa) |  | 31875.97
[5 empty] | IVA (22%) |  | 7012.7134
[5 empty] | TOTALE ORDINE ( IVA compresa) |  | 38888.6834