## Enterprise Lenovo
CONVENZIONE CONSIP TECNOLOGIE SERVER 1 - LOTTO 3 | [8 empty] | ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL CONFIGURATORE
Descrizione della fornitura: | [8 empty] | 1) Compilare tutti i campi in GIALLO nella parte "Configuratore".
Il Server proposto (Lenovo SR950) è un server di fascia "Enterprise" con elevate performance e scalabilita' per ambienti mission critical. | [8 empty] | 2) E' possibile scegliere il numero dei server da acquistare configurati nel medesimo modo.
La configurazione base è formata da 4 CPU, 512 GB di memoria RAM e 2 SSD SAS da 800GB: e' possibile installare fino a 8 CPU, 6144Gb di memoria RAM e 8 HDD/SSD tramite opzioni "bloccate". | [8 empty] | Nota: Se si vogliono fare differenti configurazioni bisogna creare diversi files di configurazione.
Il sistema permette di alloggiare fino a 8 CPU. Con 4 CPU la RAM massima e' 3TB, con 8 CPU e' 6TB. | [8 empty] | 3) Scegli dal menu a tendita, o indica la quantità sulle varie opzioni (caselle in GIALLO).
Il server supporta 12 DIMM per CPU installata, quindi 48 DIMM nella configurazione base (4 CPU) e fino a 96 con 8 CPU installate
Per ogni CPU installata sono consigliati almeno 128GB di RAM. E' consigliato avere lo stesso quantitativo di DIMM e RAM per CPU. Gli incrementi minimi raccomandati sono di 64GB. | [8 empty] | ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELLO SCHEMA TECNICO
Il sistema permette di alloggiare fino a 8 dischi. E' possible espandere ulteriormente il numero e il tipo di dischi (SAS, SATA, SSD e NVMe) tramite le opzioni "libere". | [8 empty] | 1) Attiva ( R ) o disattiva ( £ ) le opzioni con il mouse.
Tramite le opzioni "libere" e' possibile arrivare a 24 HDD/SSD di cui fino a 12 NVMe. | [8 empty] | 2) Scegli dove posizionare tutte le CPU aggiuntive acquistate.
Il sistema base dispone di 7 slot PCIe 3.0 (slots 1-7) liberi: e' possible espandere ulteriormente il numero di slots utilizzabili fino a 15 tramite le opzioni "libere". | [8 empty] | 3) Scegli dove posizionare tutte le RAM aggiutive acquistate.
Per qualsiasi dubbio sull'utilizzo del configuratore e per ottenere informazioni tecniche aggiuntive potete chiamare | [8 empty] | 4) Scegli dove posizionare tutti gli HD aggiuntivi acquistati.
il nostro Call Center al numero 800-23.84.24
|  | CONFIGURATORE CONVENZIONE TECNOLOGIE SERVER 1 - LOTTO 3 v.0.6 | [24 empty] | SCHEMA TECNICO DELLA CONFIGURAZIONE PRESCELTA
|  |  | SERVER ENTERPRISE LENOVO | [6 empty] | NOTE TECNICHE PER UNA CORRETTA CONFIGURAZIONE:
1) Ogni CPU deve avere almeno 2 moduli di ram per funzionare.
|  | FORNITORE (RTI): ITALWARE SRL, ZUCCHETTI INFORMATICA SPA, TELECOM ITALIA SPA | [7 empty] | 2) Non puoi mettere RAM dove non c'e' CPU
[10 empty] | RIASSUNTO CONFIGURAZIONE | [17 empty] | VERIFICHE TECNICHE AUTOMATICHE
[28 empty] | CPU Acquistate: | [7 empty] | 4 | [9 empty] | HD 300Gb Acquistati | [5 empty] | 0
[10 empty] | n° CPU FISICHE | [5 empty] | 4 | [11 empty] | CPU Correttamente selezionate: | [7 empty] | 4 | VERIFICA OK | [8 empty] | HD 300Gb Posizionati | [5 empty] | 0 | VERIFICA OK
[10 empty] | n° CORE | [5 empty] | 96 | [11 empty] | Moduli RAM 16Gb Acquistati | [7 empty] | 0 | [9 empty] | HD 1.2 Tb Acquistati | [5 empty] | 0
Amministrazione: |  |  |  | N° Identificativo Ordine |  | Data Ordine |  |  |  | Memoria RAM (Gb) | [5 empty] | 512 | [11 empty] | Moduli RAM 16Gb Posizionati | [7 empty] | 0 | VERIFICA OK | [8 empty] | HD 1.2 Tb Posizionati | [5 empty] | 0 | VERIFICA OK
[10 empty] | n° HD 300Gb | [5 empty] | 0 | [11 empty] | Moduli RAM 32Gb Acquistati | [7 empty] | 0 | [9 empty] | SSD 800GB Acquistati | [5 empty] | 2
Referente Consegna |  |  | Telefono |  | email: |  |  |  |  | n° HD 1.2 Tb | [5 empty] | 0 | [11 empty] | Moduli RAM 32Gb Posizionati | [7 empty] | 0 | VERIFICA OK | [8 empty] | SSD 800GB Posizionati | [5 empty] | 2 | VERIFICA OK
[10 empty] | n° SSD 800GB | [5 empty] | 2 | [11 empty] | Moduli RAM 64Gb Acquistati | [7 empty] | 8 | [9 empty] | SSD 1.6TB Acquistati | [5 empty] | 0
Referente Installazione |  |  | Telefono |  | email: |  |  |  |  | n° SSD 1.6TB | [5 empty] | 0 | [11 empty] | Moduli RAM 64Gb Posizionati | [7 empty] | 8 | VERIFICA OK | [8 empty] | SSD 1.6TB Posizionati | [5 empty] | 0 | VERIFICA OK
|  | INDICA IL NUMERO DI SERVER DA ACQUISTARE : |  | 1
SCHEMA DI CONFIGURAZIONE DEL SERVER
[6 empty] | Prezzo |  | Totale per |  |  |  |  | TRUE |  | SOCKET 1 | [10 empty] | TRUE |  | SOCKET 3 | [10 empty] | TRUE |  | SOCKET 5 | [10 empty] | TRUE |  | SOCKET 7
Cod. art. convenzione | CodiceProdotto | SERVER BASE |  |  |  | Convenzione | Q.tà | Quantità | [5 empty] | CPU |  |  |  | 1 | [8 empty] | CPU |  |  |  | 1 | [8 empty] | CPU |  |  |  | 1 | [8 empty] | CPU |  |  |  | 1
SR950 | TS1L3-ENTLEN | Lenovo ThinkSystem SR950, Dimensioni 4U |  |  |  | 31875.97 | 1 | 31875.97 | [5 empty] | INSTALLATA | [12 empty] | INSTALLATA | [12 empty] | INSTALLATA | [12 empty] | INSTALLATA
n° 4 Intel® Xeon® Platinum 8160 (24C/48T), 33M Cache, 2.10 GHz
Max n° 8 CPU installabili (kit aggiuntivo da 4 CPU)
|  | 512Gb memoria RAM (4 moduli da 64GB) | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAM installabile: 6144 Gb (con 8 CPU installate) | [10 empty] | SLOT DI MEMORIA | [12 empty] | SLOT DI MEMORIA | [12 empty] | SLOT DI MEMORIA | [10 empty] | SLOT DI MEMORIA
|  | Dischi fissi installati: n° 2 SSD 800GB SAS 12G 10K 2.5" | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2
|  | Dischi fissi installabili: n° 8 (n° 6 liberi) | [6 empty] | 16GB | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  |  | 0
|  | Controller RAID ThinkSystem 930-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter | [6 empty] | 32GB | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0
|  | Livelli RAID supportati: 0, 1, 10, 5, 50 | [6 empty] | 64GB | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | 2 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE | 2 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | 2 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | 2
Porte di rete: n° 8 Gigabit 10/100/1000Mbit RJ45
|  | n° 7 Slot PCI Express 3.0 libero | [7 empty] | SLOT DI MEMORIA 4: SLOT DI MEMORIA; SLOT DI MEMORIA 4: SLOT DI MEMORIA; SLOT DI MEMORIA 4: SLOT DI MEMORIA; SLOT DI MEMORIA 2: SLOT DI MEMORIA
|  | 36 mesi di garanzia on-site | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[5 empty] | Scegli | Prezzo |  | Totale per | 16GB | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | 0
Cod. art. convenzione | CodiceProdotto | ESPANSIONE CPU (unico KIT con n°4 CPU aggiuntive) |  |  | Quantità | Convenzione | Q.tà | Quantità | 32GB | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | 0
4XG7A08841-B | TS1L3-ENL-CPU | KIT CON n° 4 Intel® Xeon® Platinum 8160 (24C/48T), 33M Cache, 2.10 GHz |  |  | 0 | 10998.62 | 0 | 0 | 64GB | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 0
|  | ESPANSIONE MEMORIA RAM |  |  | Indica | Prezzo |  | Totale per |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cod. art. convenzione | CodiceProdotto | (massimo 88 moduli aggiuntivi) |  |  | Quantità | Convenzione | Q.tà | Quantità |  |  |  |  | FALSE |  | SOCKET 2 | [10 empty] | FALSE |  | SOCKET 4 | [7 empty] | SLOT DI MEMORIA 4: FALSE; SLOT DI MEMORIA 6: SOCKET 6; SLOT DI MEMORIA 4: FALSE; SLOT DI MEMORIA 6: SOCKET 8
7X77A01303 | TS1L3-ENL-16GB | Modulo da 16GB TruDDR4 2666 MHz (da acquistare a multipli di 4) |  |  | 0 | 174.87 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | SLOT DI MEMORIA 9: 0; SLOT DI MEMORIA 9: 0
7X77A01304 | TS1L3-ENL-32GB | Modulo da 32GB TruDDR4 2666 MHz (da acquistare a multipli di 2) |  |  | 0 | 349.82 | 0 | 0 | bar: SLOT DI MEMORIA 5 to SLOT DI MEMORIA 8; SLOT DI MEMORIA 5 to SLOT DI MEMORIA 8
7X77A01305 | TS1L3-ENL-64GB | Modulo da 64GB TruDDR4 2666 MHz |  |  | 0 | 799.66 | 0 | 0 | bar: SLOT DI MEMORIA 5 to SLOT DI MEMORIA 8; SLOT DI MEMORIA 5 to SLOT DI MEMORIA 8
|  | DISCHI FISSI AGGIUNTIVI |  |  | Scegli | Prezzo |  | Totale per | bar: SLOT DI MEMORIA 5 to SLOT DI MEMORIA 8; SLOT DI MEMORIA 5 to SLOT DI MEMORIA 8
Cod. art. convenzione | CodiceProdotto | (massimo 6 dischi TOTALI aggiuntivi) |  |  | Quantità | Convenzione | Q.tà | Quantità
7XB7A00024 | TS1L3-ENL-HD300 | Hard disk 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n 2.5" |  |  | 0 | 159.76 | 0 | 0
7XB7A00027 | TS1L3-ENL-HD12 | Hard disk 1.2 TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n 2.5" |  |  | 0 | 319.73 | 0 | 0
7N47A00118 | TS1L3-ENL-SSD8 | SSD 800GB ThinkSystem 2.5" PM1635a Mainstream SAS 12Gb Hot Swap |  |  | 0 | 1994.37 | 0 | 0 | [20 empty] | SCHEMA DI CONFIGURAZIONE DEI DISCHI FISSI
7N47A00119 | TS1L3-ENL-SSD16 | SSD 1.6TB ThinkSystem 2.5" PM1635a Mainstream SAS 12Gb Hot Swap |  |  | 0 | 2995.94 | 0 | 0 | [24 empty] | SLOT HARD DISK
|  | SCHEDE DI RETE AGGIUNTIVE |  |  | Indica | Prezzo |  | Totale per | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Cod. art. convenzione | CodiceProdotto | (massimo 7 schede TOTALI aggiuntive) |  |  | Quantità | Convenzione | Q.tà | Quantità | [21 empty] | HDD 300Gb | 1: FALSE; 2: FALSE; SLOT HARD DISK 6: FALSE; SLOT HARD DISK 8: FALSE | 0
7ZT7A00482 | TS1L3-ENL-GB | Scheda di rete con n° 2 Gigabit RJ45 Broadcom NetXtreme PCIe |  |  | 0 | 39.84 | 0 | 0 | [21 empty] | HDD 1.2Tb | 1: FALSE; 2: FALSE; SLOT HARD DISK 3: FALSE; SLOT HARD DISK 5: FALSE | 0
00AG580-B | TS1L3-ENL-10GB | Scheda di rete n° 2 porte 10 GB con 2 moduli ottici SFP+, Emulex VFA5.2 |  |  | 0 | 669.46 | 0 | 0 | [21 empty] | SDD 800Gb | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 2
00AG580-B-CNA | TS1L3-ENL-CNA | Scheda di rete n° 2 porte 10 GB (CNA) con 2 moduli ottici SFP+, Emulex VFA5.2 |  |  | 0 | 849.34 | 0 | 0 | [21 empty] | SDD 1.6Tb | 1: FALSE; SLOT HARD DISK 3: FALSE; SLOT HARD DISK 4: FALSE; SLOT HARD DISK 6: FALSE | 0
01CV760 | TS1L3-ENL-FC | Scheda Fiber Channel QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Dual-port HBA |  |  | 0 | 997.71 | 0 | 0
|  | SISTEMA OPERATIVO OPZIONALE |  |  | Indica | Prezzo |  | Totale per | [22 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cod. art. convenzione | CodiceProdotto | (Attenzione al numero di CORE da abbinare alle licenze) |  |  | Quantità | Convenzione | Q.tà | Quantità
01GU569 | TS1L3-ENL-WS1 | Windows Server 2016 Standard 2CPU/16Core OEM |  |  | 0 | 599.76 | 0 | 0
01GU630 | TS1L3-ENL-WS2 | Windows Server 2016 Standard Add-License 2CPU/16Core OEM |  |  | 0 | 599.76 | 0 | 0
01GU661 | TS1L3-ENL-W2C | Windows Server 2016 Licenses Pack 2 CORE |  |  | 0 | 74.72 | 0 | 0
01GU637 | TS1L3-ENL-DC | Windows Server 2016 Cal Device OEM |  |  | 0 | 24.99 | 0 | 0 | [8 empty] | Vista anteriore del server * | [27 empty] | Vista posteriore del server *
01GU638 | TS1L3-ENL-DU | Windows Server 2016 Cal User OEM |  |  | 0 | 24.95 | 0 | 0
01GU577 | TS1L3-ENL-WDC1 | Windows Server 2016 Datacenter OEM |  |  | 0 | 2437.27 | 0 | 0
01GU633 | TS1L3-ENL-WDC2 | Windows Server 2016 Datacenter Add-License OEM |  |  | 0 | 2435.78 | 0 | 0
OS-LV | TS1L3-ENL-OS | Distribuzione del sistema operativo di tipo Open Source |  |  | 0 | 34.41 | 0 | 0
[5 empty] | Scegli | Prezzo |  | Totale per
Cod. art. convenzione | CodiceProdotto | ESTENSIONI DI GARANZIA |  |  | Quantità | Convenzione | Q.tà | Quantità
EST12-LV | TS1L3-ENL-12M | Estensione di garanzia di 12 mesi (48 mesi totali) |  |  | 0 | 148.8 | 0 | 0
EST24-LV | TS1L3-ENL-24M | Estensione di garanzia di 24 mesi (60 mesi totali) |  |  | 0 | 394.01 | 0 | 0
[5 empty] | Indica | Prezzo |  | Totale per
Cod. art. convenzione | CodiceProdotto | OPZIONI EXTRA SERVER |  |  | Quantità | Convenzione | Q.tà | Quantità
KUPSSV1006R-LV | TS1L3-ENL-UPS | UPS Bragamoro Orion Plus Tipo convertibile tower/rack con capacità 6000VA |  |  | 0 | 749.88 | 0 | 0
TS-VDR-F9857N-LV | TS1L3-ENL-KVM | Unità KVM monitor 17", tastiera e touch pad mouse con switch intercambiabile |  |  | 0 | 539.46 | 0 | 0
BMRACKSV01-A-BUNDLE-RACK-LV | TS1L3-ENL-RACK | Rack Bragamoro per Server Enterprise Lenovo RACK 42U L600*P1000*2000H |  |  | 0 | 873.35 | 0 | 0
RIS116-IP-LV | TS1L3-ENL-KSW | Switch KVM 16 porte con possibilità di gestione da remoto attraverso Ethernet |  |  | 0 | 579.74 | 0 | 0
[6 empty] | TOTALE COSTO SINGOLO SERVER ( IVA esclusa) |  | 31875.97
[6 empty] | Numero SERVER da acquistare |  | 1 |  | * Il numero di HDD/SSD installabili mostrato e' ottenibile solo con le opzioni "free" | [20 empty] | SLOT HARD DISK 8: * La totalita' dei PCIe slots mostrati e' ottenibile solo con 8 CPU e tramite le opzioni "free"
[6 empty] | TOTALE ORDINE ( IVA esclusa) |  | 31875.97
[6 empty] | IVA (22%) |  | 7012.7134
[6 empty] | TOTALE ORDINE ( IVA compresa) |  | 38888.6834